7月份全国电力生产主要指标

| 指 标 名 称 | 计算单位 | 7月 |  | 1－7月累计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 同比（±、%、百分点） |  | 同比（±、%、百分点） |  |  |  |
| 全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3344.98 | 4.8 | 19780 | -0.7 |  |  |  |
| 其中:水 电 | 亿千瓦时 | 641.67 | 4.7 | 3127 | 13.1 |  |  |  |
| 火 电 | 亿千瓦时 | 2606.33 | 4.5 | 16032 | -3.5 |  |  |  |
| 核 电 | 亿千瓦时 | 65.62 | 9.2 | 391 | 0.4 |  |  |  |
| 6000千瓦及以上发电设备容量 | 万千瓦 |  |  | 78318 | 9.0 |  |  |  |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |  |  | 15260 | 16.0 |  |  |  |
| 火 电 | 万千瓦 |  |  | 60902 | 6.6 |  |  |  |
| 核 电 | 万千瓦 |  |  | 885 |  |  |  |  |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  | 341 | -6 |  |  |  |
| 全国线路损失率 | ％ |  |  | 6.44 | 0.07 |  |  |  |
| 全国发电耗用原煤 | 万吨 |  |  | 70946 | -4.9 |  |  |  |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |  |  | 142681 | -1.90 |  |  |  |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |  |  | 8279 | -3.01 |  |  |  |
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3420 | 6.00 | 19947 | -0.89 |  |  |  |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 107 | 13.35 | 534 | 5.05 |  |  |  |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2545 | 2.78 | 14743 | -4.26 |  |  |  |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 2513 | 2.67 | 14537 | -4.40 |  |  |  |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 412 | -0.34 | 2547 | -4.68 |  |  |  |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2101 | 3.28 | 11990 | -4.34 |  |  |  |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 365 | 16.37 | 2158 | 10.37 |  |  |  |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 403 | 17.73 | 2511 | 10.99 |  |  |  |

| 指 标 名 称 | 计算单位 | 7月 |  | 1－7月累计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 同比（±、%、百分点） |  | 同比（±、%、百分点） |  |  |  |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 |  |  | 17566 | -0.36 |  |  |  |
| 全国售电量 | 亿千瓦时 |  |  | 16436 | -0.43 |  |  |  |
| 全国线损电量 | 亿千瓦时 |  |  | 1130 | 0.62 |  |  |  |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 2527 | -286 |  |  |  |
| 其中：水电 | 小时 |  |  | 1934 | -76 |  |  |  |
| 火电 | 小时 |  |  | 2665 | -307 |  |  |  |
| 全国发电累计厂用电率 | % |  |  | 5.85 | 0.05 |  |  |  |
| 其中：水电 | % |  |  | 0.61 | 0.02 |  |  |  |
| 火电 | % |  |  | 6.65 | 0.06 |  |  |  |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1496 |  |  |  |  |
| 其中:水电 | 亿元 |  |  | 332 |  |  |  |  |
| 火电 | 亿元 |  |  | 626 |  |  |  |  |
| 核电 | 亿元 |  |  | 265 |  |  |  |  |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1583 |  |  |  |  |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |  |  | 3552 |  |  |  |  |
| 其中：水电 | 万千瓦 |  |  | 950 |  |  |  |  |
| 火电 | 万千瓦 |  |  | 2346 |  |  |  |  |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |  |  | 12174 |  |  |  |  |
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |  |  | 15899 |  |  |  |  |

注：发电量指标数据为国家统计局规模以上发电企业发电量。全社会用电量指标为全口径数据。