| 全国电力工业统计指标一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 |  | 本月止累计 |  |
|  |  | 绝对量 | 同比增长（%） | 绝对量 | 同比增长（%） |
| 全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3443.2 | 9.3 | 23293 | 0.8 |
| 其中:水 电 | 亿千瓦时 | 668.04 | 3.7 | 3819 | 11.8 |
| 火 电 | 亿千瓦时 | 2671.64 | 10.5 | 18749 | -1.5 |
| 核 电 | 亿千瓦时 | 63.09 | -2.3 | 454 | 0.0 |
| 6000千瓦及以上发电设备容量 | 万千瓦 |  |  | 79153 | 9.2 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |  |  | 15436 | 17.3 |
| 火 电 | 万千瓦 |  |  | 61513 | 7.3 |
| 核 电 | 万千瓦 |  |  | 908 |  |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  | 341 | ↓6 |
| 全国线路损失率 | ％ |  |  | 6.44 | 0.11 |
| 全国发电耗用原煤 | 万吨 |  |  | 81972 | -4.1 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |  |  | 156848 | -3.00 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |  |  | 9064 | -3.53 |
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3462 | 8.22 | 23409 | 0.36 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 106 | 10.55 | 641 | 6.29 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2500 | 6.47 | 17242 | -2.84 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 2465 | 6.37 | 17001 | -2.98 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 429 | 2.93 | 2976 | -3.66 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2036 | 7.13 | 14024 | -2.83 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 397 | 12.61 | 2555 | 10.70 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 459 | 14.04 | 2970 | 11.39 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 |  |  | 20660 | 0.93 |
| 全国售电量 | 亿千瓦时 |  |  | 19330 | 0.81 |
| 全国线损电量 | 亿千瓦时 |  |  | 1330 | 2.65 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 2956 | ↓287 |
| 其中：水电 | 小时 |  |  | 2325 | ↓134 |
| 火电 | 小时 |  |  | 3107 | ↓309 |
| 全国发电厂累计厂用电率 | % |  |  | 5.90 | ↑0.04 |
| 其中：水电 | % |  |  | 0.61 | ↑0.02 |
| 火电 | % |  |  | 6.71 | ↑0.06 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 2002 |  |
| 其中:水电 | 亿元 |  |  | 681 |  |
| 火电 | 亿元 |  |  | 710 |  |
| 核电 | 亿元 |  |  | 312 |  |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1897 |  |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |  |  | 4082 |  |
| 其中：水电 | 万千瓦 |  |  | 1025 |  |
| 火电 | 万千瓦 |  |  | 2702 |  |
| 核电 | 万千瓦 |  |  |  |  |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |  |  | 13191 |  |
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |  |  | 18317 |  |
| 注:发电量指标数据（除风电外）是国家统计局规模以上发电企业发电量，风电发电量及其他发电生产经济指标数据均为中电联统计的6000千瓦及以上电厂统计口径，全社会用电量指标是全口径数据。 |  |  |  |  |  |