国家能源应用技术研究及工程示范项目

“风力发电和海水淡化联合技术研究及工程应用示范”

申请指南

一、指南说明

随着世界范围内石油、煤炭等传统资源的日趋减少，为满足世界未来能源需求的大幅度增长，大力发展风能等可再生能源是能源工业发展的必由之路。我国风能资源丰富，近年来，风电技术水平迅速提升，产业发展迅猛。水资源是基础性自然资源和战略性经济资源。我国是世界上最贫水国家之一。在东部沿海地区，经济发达，但沿海工业城市每人年均水资源量低，部分城市处于极度缺水状况。

依据《“十二五”国家能源发展规划》和《“十二五”能源科技发展规划》，为促进我国可再生新能源技术进步，拓宽利用范围，并有效缓解我国淡水战略性资源紧缺的现状，设立“风力发电和海水淡化联合技术研究及工程应用示范”。围绕风力发电海水淡化关键技术展开研究，研制出相关的关键技术装备，建成万吨/日级风电海水淡化示范工程。

综合考虑本项目的特点，本项目委托“国家能源海上风电技术装备研发中心”作为项目的组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

风力发电和海水淡化联合技术研究及工程示范项目

2、项目总体目标

本项目的总体目标是通过产学研结合，研究风力发电和海水淡化联合技术，填补我国风电海水淡化技术空白；研制出模块化风电海水淡化成套设备，并应用于工程实践；建成万吨/日风电海水淡化示范工程，为我国实现节能减排目标、缓解我国沿海淡水资源紧缺状况做出贡献。

3、项目的课题设置

本项目下设六个课题：

课题1: 风力发电与海水淡化耦合系统设计及远程操作和监测系统研究

研究内容：

结合国内外风力发电和海水淡化处理的方法和技术，研究将大功率风电与大规模海水淡化联合应用的技术方案，制定风电机组和海水淡化处理装置协调工作的总体流程和控制策略；开发风电海水淡化远程操作和监控的主控系统及各部分子控制系统；开发的系统应用于风力发电海水淡化示范工程中。

考核指标：

（1）提出风电和海水淡化耦合系统的可行合理的设计方案，形成设计报告；

（2）开发出一套基于软硬件相结合能够实现远程操作及对关键数据或参数实时监测与控制的集成式控制系统。

国拨经费：150 万元

课题2: 适合大规模海水淡化的风电子系统优化及风电机组研制

研究内容：

研究和开发适合海水淡化的风力发电系统及控制方式。针对海水淡化系统中电源的特殊要求调整的风机控制系统参数和控制策略，确定风电机组的控制逻辑和控制策略；研究风能变化对风机控制功率的影响规律，分析适用于海水淡化的风场输出功率的控制策略。研制3MW或5MW机型的机械系统、控制系统及整机系统。研究机组载荷和传动链布置方式；分析控制系统的合理可行性、系统的稳定性、关键参数的准确性、控制性能等。在此基础上研制出可用于大规模海水淡化的风电机组整机及关键零部件。

考核指标：

（1）提出适合海水淡化的风力发电系统设计方案，完成方案设计报告；

（2）开发出相应的风力发电系统，建立仿真模型；

（3）开展系统测试、运行调试，进一步优化等工作。

（4）研制出面向本项目的3MW,5MW风电机组整机及关键设备。

国拨经费：1100 万元

课题3: 适合孤岛电网的海水淡化风电子系统设计优化和风电机组研制

研究内容：

研制适合孤岛电网的风电海水淡化项目的风电机组及关键部件。完成机组载荷的评估和机组整机形式的确定；研究机组传动链布局和结构布局设计；研究风电机组在电网中的运行情况和机组对电网的影响，分析海水淡化对电源的要求；研究分析孤岛电网型机组的动态特性；研制适合孤岛电网的风电子系统的叶片、齿轮箱、发电机及控制系统等零部件。

考核指标：

（1）研制出适合孤岛电网的风电机组的关键零部件；

（2）研制出适合孤岛电网的风电机组样机。

（3）研制出模块化的适合孤岛电网的风电海水淡化系统，实现工程应用。

国拨经费：1500 万元

课题4: 面向风电海水淡化项目的发电量数字建模和预测系统的研究

研究内容：

研究开发对风电场短期发电量趋势预测的技术和系统。研究分析影响风场发电量的主要因素，掌握对风电场发电量进行短期预测的理论方法和技术内核。

考核指标：

完成风电场电功率短期预测技术，并开发出一套适用于本项目的智能软件系统。

国拨经费：200  万元

课题5: 适应于离网型风电电源的海水淡化模块化系统以及高、中、低压泵对不稳定电源的适应性与节能研究；

研究内容：

针对风电电源的波动特性，研究反渗透系统的模块化优化方案；研究基于不稳定电源的海水淡化系统设计技术、系统及设备规范；研究单元制水模块规模、整体制水规模以及集成式风电海水淡化系统模块，实现系统模块化、变负荷运行。研究适合于不稳定电源的海水淡化子系统高、中、低压泵组及其本体控制、泵的性能评估以及不同泵的组合模式等。

考核指标：

（1）掌握适应于不稳定电源的海水淡化设计技术，提出模块化的风电海水淡化系统及设备规范；

（2）研究单元制水模块规模、整体制水规模以及集成式风电海水淡化系统模块，实现系统模块化、变负荷运行。

（3）确定考虑膜组件清洗的反渗透系统的优化方案。

（4）确定泵的设计参数范围，开发泵的变频控制方法和技术；

（5）确定泵的排列组合方式，制定节电的最佳组合方式。

国拨经费：420 万元

课题6: 适应于离网型风电电源的海水淡化系统建模仿真以及精细化控制系统研究；

研究内容：

基于不稳定电源特性，建立海水淡化子系统的部件及系统变负荷数学模型及仿真研究。掌握适应于不稳定电源的海水淡化系统生产运行方式及其控制策略，研究适应于模组分组控制、快速切换、频繁启停等特性的过程检测和控制方案。

考核指标：

（1）建立模块化反渗透系统的膜组件及系统数学模型；

（2）制定不稳定电源下海水淡化系统大范围变负荷运行的控制策略及控制方案；

（3）完成对海水淡化系统预处理环节、泵组及RO膜组件快速启停等进行精细化控制策略；

（4）确立海水淡化系统大范围变负荷运行设备安全与保护策略。

国拨经费： 340  万元

课题7: 适应于离网型风电电源的海水淡化子系统配电系统研究；

研究内容：

研究风力发电海水淡化系统在偏远地区或岛屿地区的运行情况下系统配电技术；综合考虑风力资源的多变性、负载对象的基本特性需求等进行系统容量的规划设计、系统储能方式或辅助电源配置技术、孤立联合系统启动技术等。

考核指标：

1） 提出完整的海水淡化系统模块化、变负荷运行配电技术方案；

2）掌握联合系统储能方式或辅助电源配置技术；

3）掌握孤立联合系统启动技术。

国拨经费：140 万元

课题8: 风电海水淡化系统的经济性分析与评估

研究内容：

对不同模块组合的风电海水淡化系统进行经济性分析与评估，提出提高风电海水淡化项目经济性的策略与方案。

考核指标：

（1）建立风电海水淡化项目的经济成本模型、生态效益模型、社会效益模型，以及综合效益评价模型；

（2）完成风电海水淡化项目的经济可行性评估。

国拨经费：50万元

4、项目支持年限

2010年 10 月至 2013 年 10 月

5、其它需说明的内容。

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例不应低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2010年11月15日（周一）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书和电子版光盘报送至能源局能源节约与科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：010-68505659 68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824