国家能源应用技术研究及工程示范项目

“智能化输配电关键设备研制及工程应用示范”

申报指南

一、指南说明

为了适应经济社会发展需求，应对全球气候变化及电网面临的重大挑战，依据《“十二五”国家能源发展规划》和《“十二五”能源科技发展规划》，以及国务院领导在“关于建设坚强智能电网的报告”上的重要批示，建设智能电网成为电力工业发展的必然需求。

为了提升我国重大技术装备自主创新设计和制造能力，推动我国输配电制造业向节能、降耗、环保、高效的智能化方向转变，以推进我国电力装备制造产业的转型和升级，支撑我国智能电网产业化应用和工程建设，能源局启动能源行业科技装备研制与产业化示范 “智能化输配电关键设备研制及工程应用示范” 重大项目，重点攻克关键技术、完成关键设备研制、建立试验检测行业公共服务平台、形成标准体系、进行工程应用示范。

按照该项目实施方案计划安排，发布“智能化输配电关键设备研制及工程应用示范”重大项目申报指南。综合考虑本项目的特点，决定委托“国家能源输配电设备研发（实验）中心”作为项目的组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

智能化输配电关键设备研制及工程应用示范

2、项目总体目标

本项目总体目标是从智能电网的输、配、用电急需解决的关键技术为出发点，分别对智能配电网系统技术、智能变电站保护控制系统关键技术、超高压开关设备传感技术、智能变压器设备及智能组件、智能配网开关设备、智能化低压配电装置关键设备开展技术研究并进行设备研制，根据条件进行工程应用示范，进行试验技术研究并建立智能化输配电设备试验检测公共服务平台，并并在以上研究基础上形成输配用电产品标准及试验标准。

3、项目的课题设置

课题1：智能配电网系统技术研究与设备研制

研究内容：

（1）智能配电开关研制，具备对馈线的电量及非电量信息的监控和故障信息上传、处理功能。

（2）智能配电终端。实现智能控制终端的自组织、自管理，实现针对智能配电网的保护、测量、控制、计量、通信一体化方案，提高电网的可观测性。

（3）智能集中抄表终端。可收集、处理存储智能电表信息数据，能与主站或手持设备进行数据交换。

（4）高级配网监控与管理系统。包括：基于MAS的智能配电网快速诊断“自愈”系统、智能配电网在线快速仿真和建模系统(D-FSM)、高级配电网管理系统、停电管理系统、智能配电网预警专家系统、智能电网生产管理系统PMS六个系统。

考核指标：

研制微网综合控制管理系统，可实现微网综合监视与统计，全面的分布式电源、负荷监控，有效的间歇性电源发电预测、负荷预测，电压/无功及功率控制，微网经济调度。

国拨经费：100万元

课题2：智能变电站保护与控制系统关键技术研究及设备研制

研究内容：

（1）智能变电站中继电保护的整体架构。研究保护和其他功能（比如测控、合并器、智能终端）如何集成，装置就地化实现的可行性。研究采样值及GOOSE组网是否存在优点，对保护装置的影响，以及目前保护的配置原则的适应性。

（2）智能电网中稳定控制与继电保护的结合。研究智能变电站内广域保护接线、研究站内广域保护性能。

（3）变电站集中式及自适应继电保护研究。研究保护优化、集中式保护以及自适应保护。

（4）不同形式互感器保护的适应性分析。研究电子式互感器的特点、多种互感器混用对不同保护的影响以及通信环节对保护的影响

考核指标：

完成就地化保护、测控、合并器、智能终端四合一装置，智能变电站内稳控装置，自适应保护成果的保护装置，能适应多种互感器混用的保护装置的研制及应用。

国拨经费：200万元

课题3：超高压开关设备传感技术研究及其装置开发

研究内容：

（1）超高压开关设备机械特性在线监测技术研究及其装置开发。包括：新型机械特性传感器技术的研究，机械特性在线监测技术的研究，机械特性数据的处理、分析系统及机构故障预测技术，综合判断技术。

（2）超高压开关设备局放在线监测技术研究及其装置开发。包括：高信噪比、高带宽、抗电磁干扰性能优异的内置式GIS局部放电信号测量传感器的研制，高频局放信号的放大电路、高速采样电路的研制，GIS典型局放信号特征库的建立，海量数据实时传输、存储技术的研究。

（3）纯光电流电压互感器的研制。包括全光纤电流传感头的研制，温度补偿技术及数字闭环控制技术的开发。

考核指标：

完成定位专家分析系统软件的开发；研制纯光学电流互感器；完成机械特性在线监装置的研制和机械性能专家分析系统软件的开发；完成局放在线监装置的研制。

国拨经费： 410万元

课题4：智能变压器设备及智能组件研制

研究内容：

变压器运行关键特征参量、传感器、埋设方法及信号传输方法、接口研究；特征参量数字化、信息化研究，有效、可靠的状态监测、控制体系关键技术研究；智能变压器中智能组件的主IED的综合评估系统的研究；测量IED、控制IED、监测功能组之间通信研究；智能组件中监测功能组一般包括油气及微水监测IED、局放监测IED等。

考核指标：

完成变压器监测、控制新技术的研究与评估，筛选关键特征量，建立合理可靠的状态监测与控制体系，实现变压器运行状态的数字化、信息化监测、控制。建立智能变压器运行和状态评估模型，建立相应的评估算法和标准，实现智能变压器对自身状态准确评估；建立完善的智能变压器通信接口，实现状态维修。建立智能变压器与智能电网及其他职能设备之间的交互操作及协调控制数学模型及控制算法。

国拨经费：210万元

课题5：智能化输配电设备试验方法研究及试验检测平台的建立

研究内容：

（1）智能开关设备及智能组件研制。对各部分IED相应的参数进行在线监测、实时显示监测数值、进行故障报警，并将监测数据传送至主IED进行分析。主IED通过汇总分析各个IED的数据，对开关的综合状态给出评估及故障预警从而完成智能开关设备的功能。实现可以测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化的智能开关设备，实现能自我状态评估、自诊断的智能开关设备，并在智能电网中得到试点应用。

（2）智能化输变电设备试验技术研究。通过对智能化隔离开关开合母线充电电流试验方式1试验过程中的VFTO、TEV试验及测量技术研究，高电场强磁场下智能输变电设备影响技术研究，智能输变电设备试验测控技术研究，负载条件下的智能输变电设备功能试验技术研究，智能输变电设备动态模拟试验技术研究，智能输变电设备局部放电检测及其他关键检测系统校验技术研究等，建立智能输变电设备的容量、绝缘、功能、校准、电磁兼容、动态模拟试验等关键检测试验条件。最终满足智能输变电设备的型式试验条件，形成智能电网输配电设备试验检测的行业公共服务平台

考核指标：

（1）开关本体的主IED（开关综合状态评估所需要的专家系统，包括开关机械特性在线监测功能）；局部放电在线监测IED；SF6气体密度及水分含量在线监测IED；避雷器在线监测IED；开关本体智能终端、开关本体合并单元。

（2）建立评价VFTO、TEV对智能输变电设备影响的试验系统，并能对智能输变电设备开展相关试验；建立智能输变电设备的电磁兼容试验系统，开展电磁兼容相关研究工作；建立智能输变电设备的关键检测系统的校验系统，开展相关研究工作；建立智能输变电设备的动态模拟试验和功能测试系统，开展相关研究工作；建立智能输变电设备的容量和绝缘试验系统，开展相关研究工作；对一台智能输变电设备进行型式试验。

国拨经费：1750万元

课题6：智能化配网开关设备研制

研究内容：

（1）研制环保型柱上开关设备。包括：研究新型SF6混合气体绝缘介质或N2绝缘介质；研究配永磁操作机构具备数字化测控技术的柱上开关。

（2）研究、开发风电场杆塔内用40.5kV气体绝缘负荷开关灭弧室；研究、开发风电场杆塔内用40.5kV气体绝缘负荷开关+熔断器组合电器柜熔断器安装筒；研究、开发风电场杆塔内气体绝缘负荷开关柜、负荷开关+熔断器组合电器柜；完成风电场杆塔内气体绝缘负荷开关柜配用的接地开关设计；解决绝缘、密封、传动问题。

考核指标：

完成环保型柱上开关设备设计、样机加工、型式试验及技术鉴定。完成负荷开关柜、负荷开关+熔断器组合电器柜的样机加工、型式试验及技术鉴定。

国拨经费： 180万元

课题7：智能化低压配电装置关键设备研制与产业化示范

研究内容：

研究具有智能控制、双向通信、区域联锁、负载监控、故障预警等功能的智能化低压配电装置的关键技术及典型智能化开关电器产品开发。

考核指标：

完成智能化万能式断路器，额定电流3200A、6300A；智能化塑壳式断路器，额定电流160A、250A、630A和1250A；智能化转换开关电器，额定电流1600A；高性能小型断路器，额定电流125A的研发工作，以及相应的智能化低压配电装置系统集成，具有智能控制、双向通信、区域联锁、负载监控、故障预警等功能。

国拨经费：400万元

课题8：智能化输配电设备关键技术标准项目研究

研究内容：

建立我国智能化输配电设备标准体系，完成智能化变压器、智能化电抗器、智能化罐式断路器、智能化GIS、高压开关设备和控制设备数字接口、智能型保护测控设备、输变电设备智能化监测装置、微电网保护智能设备、特高压输配电户外专用绝缘系统、智能开关电器可靠性等智能化输配电关键设备技术标准的编制工作，满足我国智能电网技术发展的要求。

考核指标：

完成智能电网输配电设备标准体系；依托专业标委会完成15项目左右智能电网输配电关键设备技术标准。

国拨经费：250万元

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例不应低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2010年11月15日（周一）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书和电子版光盘报送至能源局能源节约与科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：010-68505659 68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824