| 全国电力工业统计数据一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 |  | 本月止累计 |  |
|  |  | 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 |
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3915 | 12.17 | 35157 | 11.95 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 89 | 2.48 | 795 | 4.53 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2797 | 14.40 | 26235 | 12.13 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 2747 | 14.44 | 25813 | 12 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 519 | 9.07 | 4325 | 9.51 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2228 | 15.76 | 21487 | 12.51 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 480 | 9.68 | 3844 | 13.95 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 551 | 5.42 | 4282 | 10.61 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |  |  | 97695 | 10.2 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |  |  | 19170 | 7.6 |
| 火 电 | 万千瓦 |  |  | 73391 | 8.8 |
| 核 电 | 万千瓦 |  |  | 1191 | 31.1 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  | 329 | -5 |
| 全国线路损失率 | ％ |  |  | 5.38 | 0.05 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |  |  | 198891 | 2.34 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |  |  | 12040 | 4.7 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 |  |  | 31640 | 12.63 |
| 全国售电量 | 亿千瓦时 |  |  | 29795 | 12.56 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 3603 | 78 |
| 其中：水电 | 小时 |  |  | 2388 | -301 |
| 火电 | 小时 |  |  | 3986 | 193 |
| 全国发电累计厂用电率 | % |  |  | 5.52 | -0.08 |
| 其中：水电 | % |  |  | 0.42 | 0.01 |
| 火电 | % |  |  | 6.34 | -0.10 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 2428 |  |
| 其中:水电 | 亿元 |  |  | 635 |  |
| 火电 | 亿元 |  |  | 742 |  |
| 核电 | 亿元 |  |  | 532 |  |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 2201 |  |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |  |  | 4962 |  |
| 其中：水电 | 万千瓦 |  |  | 873 |  |
| 火电 | 万千瓦 |  |  | 3295 |  |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |  |  | 12817 |  |
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |  |  | 22507 |  |

注：全社会用电量指标是全口径数据。