国家能源应用技术研究及工程示范项目

“煤基发电和转化过程CO2捕集、利用和封存关键技术和装备研发及应用示范”申报指南

一、指南说明

社会经济的发展需要消耗大量的化石能源，而化石能源的使用会带来大量污染物及CO2的排放。人类活动排放的大量CO2将导致全球气候变暖和对生态环境造成影响。包括中国在内的全球众多国家已达成共识并决定采取统一行动，以共同应对全球气候变暖问题，采取措施减少CO2的排放。因此，CO2的捕集、利用与地质封存技术（CCUS）被认为是未来实现大规模CO2减排的重要潜在手段。

依据国家有关文件精神，为推进我国燃煤电厂和煤转化过程二氧化碳捕集与封存技术的自主研发及工程示范，特设立“煤基发电和转化过程CO2捕集、利用和封存关键技术和装备研发及应用示范”项目，使我国具备设计制造大型CO2捕集和封存装备的能力，拥有自主知识产权，占领CO2捕集和封存技术的国际制高点，为燃煤电厂和煤转化过程CO2减排做好技术储备。

综合考虑本项目的特点，本项目委托“国家能源煤清洁低碳发电技术研发（实验）中心”作为项目的组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

煤基发电和转化过程CO2捕集、利用和封存关键技术和装备研发及应用示范

2、项目总体目标

通过煤基发电和转化过程CO2捕集、利用和封存关键技术和装备研发及应用示范项目的实施，形成产学研一体的CO2捕集、利用和封存技术联盟，建成CO2捕集、利用和封存试验示范基地，拥有一批世界领先水平、具有自主知识产权的核心技术，推动相关学科建设和产业发展。

3、项目的课题设置

本项目下设三个课题：

课题1: 燃煤电厂10万吨/年级CO2捕集系统运行、优化及100万吨/年级CO2捕集关键设备研制

研究内容：

进行10万吨/年级CO2捕集装置的工业运行及工艺优化，结合系统模拟，研究脱碳系统降低能耗、降低投资等措施；在10万吨/年级CO2捕集系统运行、优化基础上，开展燃煤电厂100万吨/年CO2捕集系统关键设备研制，进行燃煤电厂100万吨/年CO2捕集系统工艺及与电厂系统集成工艺设计，捕集再生关键设备的研制。

考核指标：

（1）回收的CO2干基浓度≥99%（V）；

（2）CO2回收率≥90%；

（3）再生热耗≤2.8GJ/tCO2；

（4）捕集系统电耗≤50kWh/tCO2；

（5）捕集系统对应当量的机组发电效率降低值控制在约8个百分点以内。

国拨经费控制额：2000万元

课题2: 10万吨/年CO2封存示范项目关键技术研究及示范

研究内容：

对典型煤制油化工等领域配备CCS技术的关键技术进行系统研究和技术开发，研究内容包括捕集过程CO2浓度在线分析系统的研制、封存监测数据的管理以及专家诊断系统的开发和应用、地震监测和示踪剂监测技术的应用研究、CO2注入后对煤矿生产安全影响的分析、煤制油化工大规模封存方案的研究。

考核指标：

（1）专家诊断系统与实测曲线特征的吻合性＞80%；

（2）典型曲线覆盖率＞80%；

（3）执行期内至少完成2次地震监测；

（4）对多种示踪剂进行比选分析，优选出适合于盐水层封存CO2的示踪剂；

（5）提交百万吨级CO2地质封存方案。

国拨经费控制额：500 万元

课题3: 利用CO2养殖微藻的综合利用技术研究和示范

研究内容：

优选最匹配的工业藻种，并与优化后的光生物反应器技术结合，利用工业CO2，进行规模化养殖，重点开发分段式放大培养技术，形成能源微藻高密度、高含油的完善培养工艺。开发高效、低成本、规模化培养装置及控制系统为微藻养殖提供良好的生长平台；放大并优化现有中试微藻收集技术，设计并集成大规模收集装备。重点开发规模化藻油提取工艺，获得藻油的规模化低能耗、高效提取工艺。

考核指标：

（1）示范基地稳定运行后，年可吸收工业CO2大于500吨；

（2）形成工业CO2捕集和输送、低成本反应器、高效养殖、低能耗收集、藻油提取等各环节技术工艺包；

（3）形成完善的利用CO2养殖微藻的综合利用技术系统工艺包；

（5）建成公顷级利用CO2养殖微藻的综合利用技术示范工程。

国拨经费控制额：500万元

4、项目支持年限

2011年 7月至 2014年 6月

5、其它需说明的内容。

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例原则上应不低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2011年5月5日（星期四）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书7本和电子版光盘报送至国家能源局能源节约和科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：李晨  卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：13810551185  13681359087  010-68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824