附件

2018年上半年全国52个主要城市供电可靠性指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电企业 | 全口径（1+2+3+4） | 城市（1+2+3） | 农村（4） |
| 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率（次/户） | 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率（次/户） | 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率（次/户） |
| 佛山 | 99.988  | 0.54  | 0.15  | 99.990  | 0.42  | 0.12  | 99.985  | 0.64  | 0.17  |
| 东莞 | 99.986  | 0.59  | 0.14  | 99.990  | 0.42  | 0.09  | 99.985  | 0.63  | 0.15  |
| 深圳 | 99.984  | 0.72  | 0.18  | 99.984  | 0.72  | 0.18  | —— | —— | —— |
| 广州 | 99.981  | 0.83  | 0.17  | 99.981  | 0.83  | 0.17  | —— | —— | —— |
| 厦门 | 99.967  | 1.43  | 0.34  | 99.983  | 0.74  | 0.16  | 99.948  | 2.26  | 0.55  |
| 上海 | 99.962  | 1.63  | 0.27  | 99.985  | 0.65  | 0.11  | 99.947  | 2.31  | 0.38  |
| 北京 | 99.959  | 1.77  | 0.36  | 99.983  | 0.72  | 0.16  | 99.931  | 2.99  | 0.59  |
| 南京 | 99.954  | 1.98  | 0.37  | 99.978  | 0.93  | 0.18  | 99.938  | 2.70  | 0.51  |
| 乌鲁木齐 | 99.951  | 2.11  | 0.56  | 99.978  | 0.97  | 0.29  | 99.932  | 2.95  | 0.75  |
| 扬州 | 99.951  | 2.13  | 0.49  | 99.969  | 1.34  | 0.32  | 99.943  | 2.46  | 0.56  |
| 青岛 | 99.947  | 2.28  | 0.36  | 99.985  | 0.65  | 0.12  | 99.922  | 3.37  | 0.51  |
| 淄博 | 99.945  | 2.38  | 0.44  | 99.978  | 0.97  | 0.18  | 99.938  | 2.67  | 0.49  |
| 南通 | 99.944  | 2.44  | 0.72  | 99.964  | 1.58  | 0.51  | 99.936  | 2.77  | 0.80  |
| 武汉 | 99.944  | 2.45  | 0.89  | 99.972  | 1.23  | 0.39  | 99.901  | 4.29  | 1.64  |
| 郑州 | 99.939  | 2.66  | 0.56  | 99.962  | 1.65  | 0.38  | 99.914  | 3.74  | 0.75  |
| 苏州 | 99.938  | 2.69  | 0.71  | 99.978  | 0.95  | 0.32  | 99.925  | 3.24  | 0.84  |
| 天津 | 99.931  | 3.02  | 0.95  | 99.973  | 1.18  | 0.48  | 99.887  | 4.91  | 1.44  |
| 呼和浩特 | 99.930  | 3.04  | 0.75  | 99.937  | 2.75  | 0.58  | 99.926  | 3.22  | 0.86  |
| 济南 | 99.930  | 3.06  | 0.44  | 99.984  | 0.69  | 0.11  | 99.901  | 4.31  | 0.62  |
| 常州 | 99.926  | 3.22  | 0.71  | 99.969  | 1.33  | 0.31  | 99.911  | 3.85  | 0.84  |
| 杭州 | 99.926  | 3.23  | 1.01  | 99.984  | 0.69  | 0.24  | 99.899  | 4.39  | 1.35  |
| 泉州 | 99.924  | 3.30  | 0.72  | 99.963  | 1.59  | 0.35  | 99.918  | 3.57  | 0.78  |
| 福州 | 99.922  | 3.39  | 0.76  | 99.981  | 0.81  | 0.23  | 99.897  | 4.46  | 0.97  |
| 太原 | 99.921  | 3.45  | 1.83  | 99.947  | 2.31  | 1.49  | 99.840  | 6.96  | 2.88  |
| 海口 | 99.918  | 3.56  | 0.51  | 99.981  | 0.81  | 0.10  | 99.832  | 7.31  | 1.06  |
| 长沙 | 99.918  | 3.57  | 0.57  | 99.971  | 1.24  | 0.20  | 99.853  | 6.40  | 1.03  |
| 潍坊 | 99.916  | 3.63  | 0.57  | 99.970  | 1.30  | 0.24  | 99.904  | 4.16  | 0.65  |
| 宁波 | 99.916  | 3.65  | 1.34  | 99.976  | 1.04  | 0.36  | 99.904  | 4.17  | 1.54  |
| 银川 | 99.916  | 3.67  | 0.70  | 99.962  | 1.64  | 0.42  | 99.884  | 5.04  | 0.89  |
| 供电企业 | 全口径（1+2+3+4） | 城市（1+2+3） | 农村（4） |
| 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率（次/户） | 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率（次/户） | 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率（次/户） |
| 温州 | 99.915  | 3.68  | 1.47  | 99.965  | 1.52  | 0.54  | 99.906  | 4.07  | 1.64  |
| 无锡 | 99.915  | 3.71  | 0.66  | 99.933  | 2.90  | 0.52  | 99.908  | 4.01  | 0.71  |
| 绍兴 | 99.910  | 3.89  | 1.10  | 99.965  | 1.51  | 0.39  | 99.894  | 4.60  | 1.31  |
| 哈尔滨 | 99.910  | 3.90  | 0.50  | 99.985  | 0.67  | 0.11  | 99.831  | 7.35  | 0.91  |
| 南昌 | 99.909  | 3.93  | 1.03  | 99.976  | 1.02  | 0.31  | 99.857  | 6.20  | 1.59  |
| 昆明 | 99.908  | 3.99  | 0.79  | 99.970  | 1.32  | 0.25  | 99.885  | 4.99  | 0.99  |
| 大连 | 99.902  | 4.26  | 1.35  | 99.977  | 0.98  | 0.30  | 99.854  | 6.35  | 2.01  |
| 盐城 | 99.899  | 4.37  | 0.76  | 99.955  | 1.96  | 0.41  | 99.886  | 4.95  | 0.85  |
| 烟台 | 99.899  | 4.37  | 1.06  | 99.985  | 0.63  | 0.12  | 99.886  | 4.95  | 1.20  |
| 合肥 | 99.899  | 4.38  | 1.76  | 99.942  | 2.51  | 0.90  | 99.849  | 6.56  | 2.78  |
| 兰州 | 99.899  | 4.39  | 0.91  | 99.956  | 1.93  | 0.42  | 99.864  | 5.89  | 1.20  |
| 石家庄 | 99.897  | 4.46  | 1.00  | 99.981  | 0.83  | 0.20  | 99.875  | 5.43  | 1.21  |
| 南宁 | 99.887  | 4.90  | 1.37  | 99.972  | 1.20  | 0.36  | 99.838  | 7.03  | 1.95  |
| 西宁 | 99.885  | 5.00  | 1.74  | 99.957  | 1.88  | 0.69  | 99.814  | 8.10  | 2.78  |
| 徐州 | 99.881  | 5.15  | 0.97  | 99.945  | 2.40  | 0.51  | 99.854  | 6.35  | 1.17  |
| 成都 | 99.880  | 5.22  | 1.05  | 99.976  | 1.04  | 0.33  | 99.836  | 7.14  | 1.39  |
| 西安 | 99.873  | 5.52  | 1.23  | 99.943  | 2.47  | 0.44  | 99.782  | 9.48  | 2.26  |
| 贵阳 | 99.862  | 6.00  | 1.12  | 99.975  | 1.09  | 0.31  | 99.762  | 10.35  | 1.83  |
| 重庆 | 99.862  | 6.00  | 0.88  | 99.951  | 2.15  | 0.30  | 99.816  | 8.01  | 1.19  |
| 唐山 | 99.824  | 7.65  | 2.42  | 99.960  | 1.72  | 0.34  | 99.795  | 8.91  | 2.85  |
| 拉萨 | 99.817  | 7.97  | 2.67  | 99.831  | 7.35  | 2.38  | 99.702  | 12.93  | 4.98  |
| 长春 | 99.807  | 8.39  | 1.18  | 99.963  | 1.62  | 0.29  | 99.756  | 10.60  | 1.48  |
| 沈阳 | 99.760  | 10.44  | 3.48  | 99.938  | 2.69  | 0.84  | 99.651  | 15.16  | 5.09  |

注1：1：市中心区，2：市区，3：城镇，4农村；

注2：按照各供电企业全口径供电可靠率由高至低的顺序排序