
附件

2024年度全国可再生能源电力发展监测评价结果

一、全国可再生能源电力发展总体情况

截至2024年底，全国可再生能源发电累计装机容量18.89亿千瓦，同比增长约24.4%，约占全部电力装机的56.4%。其中，水电装机4.36亿千瓦（含抽水蓄能0.59亿千瓦），风电装机5.21亿千瓦，太阳能发电装机8.87亿千瓦，生物质发电装机0.46亿千瓦。2024年，全国可再生能源新增装机3.75亿千瓦，其中水电新增1379万千瓦，并网风电新增8137万千瓦，并网太阳能发电新增2.78亿千瓦，生物质发电新增231万千瓦。

2024年，全国可再生能源发电量3.47万亿千瓦时，约占全部发电量的35%；其中水电发电量1.42万亿千瓦时，占全部发电量的14.4%；风电发电量9968亿千瓦时，占全部发电量的10.1%；太阳能发电量8383亿千瓦时，占全部发电量的8.5%；生物质发电量2096亿千瓦时，占全部发电量的2.1%。

二、各省（区、市）可再生能源电力消纳责任权重完成情况

根据《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》（发改办能源〔2024〕598号），综合考虑各省本地生产、本地利用以及外来电力消纳情况，全国各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳责任权重总体完成较好，具体完成情况如下。

（一）可再生能源电力总量消纳责任权重完成情况

2024年全国可再生能源电力总量消纳责任权重实际完成35.2%，同比提高3.2个百分点。

北京等26个省（自治区、直辖市）完成国家下达的总量消纳责任权重，其中四川、云南、青海三省总量消纳责任权重完成超过70%。全国31个省（自治区、直辖市）中，可再生能源电力消纳量占全社会用电量的比重超过80%的1个、40%—80%的8个、20%—40%的22个。详见表1。
山西、湖北和重庆3个省（直辖市）未完成可再生能源电力总量消纳责任权重，分别相差0.3、3.0、1.9个百分点。西藏免于考核、新疆只监测。
表1  2024年可再生能源电力消纳总量责任权重完成情况

	省（区、市）
	实际完成

情况
	同比增加

百分点
	下达的最低总量消纳责任权重
	实际完成情况超出下达最低权重指标的百分点

	北京
	29.3%
	5.0 
	25.3%
	4.0 

	天津
	29.0%
	5.8 
	24.2%
	4.8 

	河北
	27.3%
	2.9 
	24.9%
	2.4 

	山西
	27.5%
	-0.3 
	27.8%
	-0.3 

	内蒙古
	29.6%
	3.2 
	28.0%
	1.6 

	辽宁
	27.0%
	1.7 
	25.4%
	1.6 

	吉林
	39.8%
	1.3 
	38.5%
	1.3 

	黑龙江
	37.7%
	5.1 
	32.6%
	5.1 

	上海
	31.3%
	1.0 
	31.3%
	0 

	江苏
	26.0%
	2.8 
	24.2%
	1.8 

	浙江
	25.2%
	3.1 
	23.7%
	1.5 

	安徽
	25.3%
	3.0 
	23.3%
	2.0 

	福建
	26.0%
	2.9 
	23.4%
	2.6 

	江西
	35.0%
	2.3 
	32.7%
	2.3 

	山东
	24.2%
	4.2 
	20.0%
	4.2 

	河南
	35.2%
	1.7 
	33.6%
	1.6 

	湖北
	42.3%
	-2.8 
	45.3%
	-3.0 

	湖南
	52.1%
	5.7 
	46.8%
	5.3 

	广东
	32.5%
	4.4 
	29.5%
	3.0 

	广西
	52.4%
	13.6 
	39.2%
	13.2 

	海南
	28.0%
	6.4 
	21.8%
	6.2 

	重庆
	35.8%
	-1.6 
	37.7%
	-1.9 

	四川
	74.5%
	-1.5 
	70.0%
	4.5 

	贵州
	43.1%
	6.2 
	37.0%
	6.1 

	云南
	79.1%
	4.0 
	70.0%
	9.1 

	西藏
	89.6%
	-4.5 
	不考核
	不考核

	陕西
	26.6%
	0.7 
	26.2%
	0.4 

	甘肃
	53.3%
	1.7 
	51.7%
	1.6 

	青海
	77.2%
	5.2 
	70.0%
	7.2 

	宁夏
	34.5%
	0.2 
	34.3%
	0.2 

	新疆
	28.9%
	6.4 
	只监测
	只监测

	全国
	35.2%
	3.2
	　
	　

	备注：

1.西藏不参与考核，新疆只监测。

2.京津冀地区接入的集中式可再生能源发电项目按全社会用电量比例分摊原则计入各区域消纳量。
3.湖南水电受入电量已考虑贵州至湖南点对网38亿千瓦时发电量。


（二）非水电可再生能源电力消纳责任权重完成情况

全国非水电可再生能源电力消纳责任权重实际完成20.8%，同比增长2.7个百分点。

北京等28个省（自治区、直辖市）完成国家下达的非水电消纳责任权重，其中吉林、黑龙江、河南、甘肃、青海、宁夏6省（自治区）非水电消纳责任权重完成超过30%。31个省（自治区、直辖市）中，非水电可再生能源电力消纳量占全社会用电量的比重超过20%的22个、10%—20%的7个、5%—10%的2个。详见表2。
山西省未完成非水电可再生能源电力消纳责任权重，相差0.6个百分点。西藏免于考核、新疆只监测。

表2  2024年可再生能源电力消纳非水电责任权重完成情况

	省（区、市）
	实际完成情况
	同比增加百分点
	下达的最低总量消纳责任权重
	实际完成情况超出下达最低权重指标的百分点

	北京
	27.2%
	4.4
	23.8%
	3.4

	天津
	27.2%
	6.0
	22.2%
	5.0

	河北
	26.2%
	3.0
	23.7%
	2.5

	山西
	25.9%
	-0.6
	26.5%
	-0.6

	内蒙古
	28.5%
	3.1
	27.0%
	1.5

	辽宁
	23.4%
	2.6
	21.0%
	2.4

	吉林
	31.6%
	0.2
	30.0%
	1.6

	黑龙江
	31.6%
	0.7
	30.0%
	1.6

	上海
	8.8%
	1.3
	8.0%
	0.8

	江苏
	18.3%
	2.7
	16.1%
	2.2

	浙江
	13.2%
	1.9
	12.3%
	0.9

	安徽
	22.4%
	3.1
	20.3%
	2.1

	福建
	12.6%
	1.4
	11.5%
	1.1

	江西
	20.7%
	2.7
	18.0%
	2.7

	山东
	23.4%
	3.9
	19.5%
	3.9

	河南
	30.1%
	2.2
	28.0%
	2.1

	湖北
	20.6%
	3.3
	17.5%
	3.1

	湖南
	23.5%
	1.4
	22.5%
	1.0

	广东
	11.0%
	2.3
	9.0%
	2.0

	广西
	21.4%
	5.3
	16.5%
	4.9

	海南
	22.1%
	4.9
	17.5%
	4.6

	重庆
	9.1%
	0.5
	9.0%
	0.1

	四川
	10.2%
	0.8
	9.5%
	0.7

	贵州
	17.9%
	1.5
	16.5%
	1.4

	云南
	27.3%
	9.5
	18.1%
	9.2

	西藏
	25.5%
	3.3
	不考核
	不考核

	陕西
	22.4%
	2.2
	20.5%
	1.9

	甘肃
	30.3%
	3.0
	27.5%
	2.8

	青海
	33.4%
	-1.8
	30.0%
	3.4

	宁夏
	31.1%
	-1.6
	30.0%
	1.1

	新疆
	19.7%
	6.3
	只监测
	只监测

	全国
	20.8%
	2.7 
	
	

	备注：

1.西藏不参与考核，新疆只监测。

2.京津冀地区接入的集中式可再生能源发电项目按全社会用电量比例分摊原则计入各区域消纳量。


三、全国可再生能源消纳利用情况

2024年，全国风电平均利用率95.9%，同比下降1.4个百分点；西藏、黑龙江、蒙东、辽宁、湖南和陕西风电利用率同比下降明显，分别下降17、3.4、2.7、2.7、2.5和2.5个百分点。西藏、河北、青海、新疆、吉林和蒙西风电利用率较低，分别为83%、92.6%、92.8%、93.4%、93.6%和93.7%。详见表3。
2024年，全国光伏发电利用率96.8%，同比降低1.1个百分点。西藏、新疆、甘肃、蒙西、云南和黑龙江光伏发电利用率同比下降明显，分别下降9.4、4.7、3.7、2.9、2.7和2.3个百分点。西藏、青海、甘肃、新疆、蒙西和陕西光伏发电利用率较低，分别为68.6%、90.3%、91.3%、92.2%、93.7%和94.5%。详见表4。
2024年，全国主要流域水能利用率约99.0%，同比下降0.4个百分点。详见表5。 
表3  2024年全国风电并网消纳情况

	　
	2023年风电利用率
	2024年风电利用率

	全国
	97.3%
	95.9%

	北京
	99.9%
	98.4%

	天津
	100.0%
	99.0%

	河北
	94.3%
	92.6%

	山西
	98.9%
	98.7%

	山东
	97.6%
	96.4%

	蒙西
	93.2%
	93.7%

	蒙东
	96.7%
	94.0%

	辽宁
	98.0%
	95.3%

	吉林
	96.0%
	93.6%

	黑龙江
	98.6%
	95.2%

	上海
	100.0%
	100.0%

	江苏
	100.0%
	99.7%

	浙江
	100.0%
	100.0%

	安徽
	100.0%
	100.0%

	福建
	100.0%
	100.0%

	江西
	100.0%
	99.5%

	河南
	96.8%
	96.4%

	湖北
	99.0%
	98.3%

	湖南
	99.7%
	97.2%

	重庆
	100.0%
	100.0%

	四川
	100.0%
	99.6%

	陕西
	96.8%
	94.4%

	甘肃
	95.0%
	94.0%

	青海
	94.2%
	92.8%

	宁夏
	97.8%
	97.6%

	新疆
	95.8%
	93.4%

	西藏
	100.0%
	83.0%

	广东
	99.6%
	99.5%

	广西
	100.0%
	98.2%

	海南
	99.9%
	100.0%

	贵州
	99.7%
	99.6%

	云南
	100.0%
	99.1%


表4  2024年全国光伏并网消纳情况

	　
	2023年光伏发电利用率
	2024年光伏发电利用率

	全国
	98.0%
	96.8%

	北京
	100.0%
	99.8%

	天津
	100.0%
	99.0%

	河北
	97.5%
	96.1%

	山西
	98.9%
	98.2%

	山东
	99.3%
	98.5%

	蒙西
	96.6%
	93.7%

	蒙东
	98.7%
	97.3%

	辽宁
	99.3%
	97.2%

	吉林
	97.1%
	97.5%

	黑龙江
	99.1%
	96.7%

	上海
	100.0%
	100.0%

	江苏
	100.0%
	99.9%

	浙江
	100.0%
	100.0%

	安徽
	100.0%
	99.9%

	福建
	100.0%
	100.0%

	江西
	99.9%
	99.0%

	河南
	97.7%
	98.1%

	湖北
	98.3%
	97.6%

	湖南
	100.0%
	99.4%

	重庆
	100.0%
	100.0%

	四川
	100.0%
	98.1%

	陕西
	96.5%
	94.5%

	甘肃
	95.0%
	91.3%

	青海
	91.4%
	90.3%

	宁夏
	96.4%
	95.3%

	新疆
	96.9%
	92.2%

	西藏
	78.0%
	68.6%

	广东
	99.9%
	99.9%

	广西
	100.0%
	98.6%

	海南
	99.8%
	99.8%

	贵州
	99.4%
	98.0%

	云南
	99.4%
	96.7%


表5  2024年全国主要流域水电利用情况

	主要流域
	2023年有效水能利用率
	2024年有效水能利用率

	金沙江中下游
	100.00%
	99.86%

	雅砻江
	97.50%
	98.36%

	大渡河
	95.11%
	93.21%

	乌江
	100.00%
	99.91%

	长江上游干流
	100.00%
	100%

	黄河上游干流
	100.00%
	99.48%

	南盘江-红水河
	100.00%
	99.77%

	澜沧江
	100.00%
	99.85%


四、直流特高压线路输送可再生能源情况

2024年，20条直流特高压线路年输送电量7053亿千瓦时，其中可再生能源电量4008亿千瓦时，同比提高22.2%，可再生能源电量占全部直流特高压线路总输送电量的56.8%，同比提升4.3个百分点。国家电网运营的16条直流特高压线路总输送电量6153亿千瓦时，其中可再生能源电量3108亿千瓦时，占总输送电量的50.5%；南方电网运营的4条直流特高压线路输送电量900亿千瓦时，其中可再生能源电量900亿千瓦时，占总输送电量的100%。
表6  2024年直流特高压线路输送电量情况

	序号
	线路名称
	年输送电量

（亿千瓦时）
	可再生电量合计

（亿千瓦时）
	可再生能源占比
	占比同比增长

（百分点）

	1
	复奉直流
	300 
	284 
	94.6%
	-3.9 

	2
	锦苏直流
	344 
	342 
	99.5%
	0.0 

	3
	宾金直流
	305 
	287 
	94.3%
	-2.0 

	4
	天中直流
	456 
	178 
	39.1%
	-0.8 

	5
	灵绍直流
	558 
	122 
	21.8%
	8.7 

	6
	祁韶直流
	350 
	152 
	43.4%
	-2.1 

	7
	雁淮直流
	547 
	170 
	31.1%
	11.3 

	8
	锡泰直流
	446 
	137 
	30.6%
	-2.6 

	9
	吉泉直流
	684 
	183 
	26.8%
	-2.1 

	10
	鲁固直流
	448 
	263 
	58.7%
	22.4 

	11
	昭沂直流
	484 
	84 
	17.4%
	5.1 

	12
	青豫直流
	191 
	185 
	97.3%
	5.1 

	13
	雅湖直流
	180 
	172 
	95.8%
	-3.0 

	14
	陕武直流
	339 
	38 
	11.3%
	-2.1 

	15
	建苏直流
	258 
	256 
	99.1%
	0.2 

	16
	金塘直流
	264 
	254 
	96.2%
	-3.1 

	17
	楚穗直流
	225 
	225 
	100.0%
	14.2 

	18
	普侨直流
	174 
	174 
	100.0%
	14.2 

	19
	新东直流
	238 
	238 
	100.0%
	14.2 

	20
	昆柳龙直流
	264 
	264 
	100.0%
	14.2 

	全国
	7053 
	4008 
	56.8%
	4.3 


注： 1—16项数据为国家电网报送，17—20项数据为南方电网公司报送。
五、国家清洁能源示范省（区）落实情况

浙江。2024年，全部可再生能源电力消纳量1709亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为25.2%，同比上升3.1个百分点；非水电可再生能源电力消纳量为895亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为13.2%，同比上升1.9个百分点。

四川。2024年，全部可再生能源电力消纳量为2980亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为74.5%，同比下降1.5个百分点；非水电可再生能源电力消纳量为408亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为10.2%，同比上升0.8个百分点。

宁夏。2024年，全部可再生能源电力消纳量为480亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为34.5%，同比上升0.2个百分点；非水电可再生能源电力消纳量为432亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为31.1%，同比下降1.6个百分点。

甘肃。2024年，全部可再生能源电力消纳量为931亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为53.3%，同比上升1.7个百分点；非水电可再生能源电力消纳量为529亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为30.3%，同比上升3.0个百分点。

青海。2024年，全部可再生能源电力消纳量为813亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重为77.2%，同比上升5.2个百分点；非水电可再生能源电力消纳量为352亿千瓦时，占本省全社会用电量的比重约为33.4%，同比下降1.8个百分点。

—8—


